Комплектные распределительные устройства

КРУН-6(10) кВ

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ:

| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ | на КРУН-ВВ |  | лист/листов__/__ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта |
| 2 | Наименование заказчика и его адрес,тел. конт.лица |  |  |  |  |
| 3 | Проектная организация и ее адрес,тел. конт.лица |  |  |  |  |
| 4 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ (6, 10) |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный ток сборных шин, А (800,1250) |  |  |  |  |
| 6 | Ток термической стойкости, кА (20) |  |  |  |  |
| 7 | Порядковый номер шкафа по плану |  |  |  |  |  |
| 8 | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |
| 9 | Назначение шкафа(питание трансформатора, эл.двигателя, подстанции) и его обозначение |  |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |  |  |  |  |
| 11 | Силовой выключатель | тип «VF-12» |  |  |  |  |  |
|  |  | номинальный ток, А (630, 800,1250) |  |  |  |  |  |
|  |  | ном. ток откл. (Iкз), кА (20,25*,31,5) |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформаторы тока (ТОЛ-10-I)*, Номинальный ток первичных цепей | Два стандартно |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформаторы напряжения ОЛСП или 3х3НОЛП |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд |  |
| 15 | Тр-р тока нулевой последовательности, кол-во (1) и (2)* | Один стандартно |  |  |  |  |  |
| 16 | Ограничители перенапряжений ,тип |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Напряжение цепей дистанционного управления, В |  |  |
| 18 | Микропроцессорн. устройства защиты** СИРИУС-2 , УЗА | Дополнительные защиты Отметить требуемые |  |  |  |  |  |
| 19 | Интерфейс связи с диспетчером | Стандартно RS485 Если другой указать тип |  |  |  |  |  |
| 20 | Вольтметр |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Амперметр |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Счетчик: тип, класс точности |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обогрев шкафов ручное управление, ( да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Пульт диспетчерского управления, да/нет |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество кабельных вводов |  |  |  |  |  |  |
|  | * поставляются по требованию заказчика |  |  |  |  |
|  | * * стандартно шкафы поставляются со всеми основными видами защиты: от коротких замыканий, |
|  | перегрузки и замыканий на землю. |  |  |  |  |