ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на аппараты осветительные шахтные типа АОШ

Номинальная мощность, кВА	0,25	0,8	1,6	2,5	5,0	10,0	Другое	
								
Номинальное напряжение сети ВН, В	660	380	220	127	Другое	
						
Номинальное выходное напряжение НН, В	220	127	36	24	12	Другое	
							
Количество фаз на выходе		
Количество отходящих фидеров		
Источник бесперебойного питания (ИБП)	Да               		Нет		
Мощность ИБП, ВА	500	1000	1500	2000	3000	5000	6000	7000	8000	Другое	
											
Производитель ИБП	APC (Schneider Electric)	Inelt	Eaton	Другое	
					
Время работы ИБП в автономном режиме, мин		
Тип выходного напряжения стабилизатора напряжения	Переменное           		Постоянное