## Лист2
Опросный лист на изготовление компплектной трансформаторной подстанции
N\n |  | Техническое задание "Заказчика" | Примечания
1 | Конструкция подстанции
Стационарная, передвижная
Киосковая, контейнерная, модульная
Мачтовая
Внутрицеховая
Проходная, тупиковая
утепленная, не утепленная
с коридором обслуживания, без коридора
карьерная, рудничная
однотрансформаторная
двухтрансформаторная
Степень защиты на стороне ВН: IP20,IP31,IP54
Степень защиты на стороне НН: IP20,IP31,IP54
Степень защиты отсека трансформатора: IP20,IP31,IP54
Способ монтажа: на ж\б фундамент, на сани, на твердый грунт
Габаритные размеры -мах:
2 | Исполненение ввода по стороне ВН
Воздушный
Кабельный
3 | Исполненение ввода по стороне НН
Воздушный
Кабельный
4 | Силовой трансформатор
типа: ТМ,ТМГ,ТМЗ,ТС.ТСЗ, ТСГЛ,ТСЗГЛ
Количество трансформаторов:
Номинальное напряжение по стороне ВН, кВ
Номинальное напряжение по стороне НН, кВ
Мощность силового трансформатора,кВА
Схема соединения обмоток
Нейтраль трансформатора: изолированная, глухозаземленная
Тип реле утечки: АЗУР, РУПП или другое
5 | Распределительное устройство высшего напряжения -РУВН
Коммут. аппарат на вводе: РВЗ,РЛНД,ВНР,ВВ. Выкл., другое
Защита трансформатора: предохранителями, реле МТЗ, температурная защита ,другое
Комплект РВО или ОПН
Наличие АВР
Учет эл.\энергии по ВН: активный, реактивный,тип прибора учета
Телесигнализация ТС
Коммутационный аппарат на вводе ВН:Положение выключателя нагрузки "Вкл", "Откл", "Заземлено",
Распределительное устройство низшего напряжения РУНН
ВВОД
Коммутационный аппарат на вводе
рубильник: тип, ном. Ток ( А)
Автоматический выключатель, тип (стационарный, выкатной),, ном. Ток (А)
Выключатель нагрузки, тип,стационарный, выкатной, ном. Ток (А)
Способ управления ком. аппаратом:(ручкой расположенной на ком. аппарате, ручкой через дрерь шкафа,мотор-редуктор, другое)
Наличие АВР
Телесигнализация ТС
Положение авт. выкл."Вкл", "Откл"
Аварийное отключение"МТЗ"
Силовой тр-р: "Перегрев силового трансфоматора"
Телеизмерения ТИТ
линейное напряжение Uab,Uba,Uca
фазный ток Ia,Ib,Ic
Активная мощность ,Р
Реактивная мощность,Q
Полная мощность,S
Тип прибора учета э\энергии
обогрев прибора учета
Отходящие фидеры
Коммутационные аппараты фидерные
рубильник: тип, ном. Ток ( А)
Автоматический выключатель, тип (стационарный, выкатной),, ном. Ток (А)
Выключатель нагрузки, тип,стационарный, выкатной, ном. Ток (А)
Способ управления ком. аппаратом:( ручкой расположенной на ком. аппарате, ручкой через дрерь шкафа,мотор-редуктор, другое)
Количество и Ном. ток отходящих фидеров,А
Фидер уличного освещения, ном. Ток (А)
Учет эл\энергии по освещ., тип эл.сч.
Тип и мощность трансформатора для осв. (при изолиров. нейтрали тр-ра)
Телесигнализация ТС
Положение авт. выкл."Вкл", "Откл"
Аварийное отключение"МТЗ"
Телеизмерения ТИТ
линейное напряжение Uab,Uba,Uca
фазный ток Ia,Ib,Ic
Прибор учета на отх. Фидерах:
С О Г Л А С О В А Н И Е
| Техническое задание выдал: | Техническое задание получил:
| Заказчик: _____________________________________ | Изготовитель: ________________
| Должность: | Должность:
| Ф.И.О. | Ф.И.О.
| Конт. Телефон: | Конт. Телефон:
| М.П. | М.П.