## Опр.лист№1
ООО " Производственное предприятие шахтной электроаппаратуры" ООО "ПП ШЭЛА" www. shela71.ru http: shela@shela71.ru тел. (48754) 6-59-01
Опросный лист для заказа комплекта силового оборудования и средств автоматизации ДСУ и ПТС
| Общие вопросы: | Ед. изм. | Предлагаемое оборудование "Поставщиком" | Предлагаемое оборудование "Заказчиком" | Примечание
1 | Способ управления комплексом ПТС ( с применением логических контроллеров или релейная схема упр.)
2 | Наличие кабины управления | да\нет
| освещение | кВт
| отопление | кВт
| вентиляция и кондиционирование | кВт
3 | Наличие и мощность вспомогательного оборудования
3.1 | 1. Эл. Тельфер | кВт
3.2 | 2. Лебедка | кВт
3.3 | 3. Сварочный аппарат | кВт
3.4 | 4. Мех.цех | кВт
3.5 | 5. Гараж | кВт
3.6 | 6. Бытовки | кВт
3.7 | 7. Столовая | кВт
3.8 | 8. Разное | кВт
4 | Наличие и тип устройства компенсации реактивной энергии | кВАр
5 | Необходимость Комплектной трансформаторной подстанции | да\нет
5.1 | Тип и мощность КТП | кВА
6 | Общее кол-во механизмов ПТС | шт
7 | Объем поставки:
7.1 | Проектирование | да\нет
7.2 | Изготовление | да\нет
7.3 | Доставка | да\нет
7.4 | Монтажные работы | да\нет
7.5 | Шеф монтажные работы | да\нет
7.6 | Пуско-наладочные работы | да\нет
7.7 | Обучение персонала | да\нет
7.8 | Техническое обслуживание | да\нет
7.9 | Поставка кабельной продукции | да\нет
7.1 | Поставка конструкций для прокладки кабеля и проводов | да\нет
| "Поставщик" ООО " ПП ШЭЛА" |  |  | "Заказчик"
| Ф.И.О. |  |  | Ф.И.О.
| Должность |  |  | Должность
| Подпись |  |  | Подпись
| Дата: |  |  | Дата:
| М.П. |  |  | М.П.

## Опр.лист№2
ООО " Производственное предприятие шахтной электроаппаратуры" ООО "ПП ШЭЛА" www. shela71.ru http: shela@shela71.ru тел. (48754) 6-59-01
Опросный лист для заказа комплекта силового оборудования и средств автоматизации ДСУ и ПТС
| Позиция или обозначение механизма |  | Поз.№ | Поз.№ | Поз.№ | Поз.№ | Поз.№ | Поз.№
1 | Тип оборудования
1.1 | ( Конвейер,дробилка, питатель, грохот и тп)
1.2 | Длина конвейера | м.п.
2.3 | обслуживание конвейера с одной или двух сторон | 1\2
2 | Мощность эл.двигателя | кВт
3 | Напряжение сети ( 380В,660В) | В
4 | Применение частотного регулирования скорости -ТПЧ | да\нет
5 | Применение устройств плавного пуска-УПП | да\нет
6 | Тел.связь между блоками БМУ и ЦПУ | да\нет
7 | Громкоговорящая связь для обьявлений | да\нет
8 | Кол-во громкоговорителей | шт.
9 | Датчики технологические и аварийные:
9.1 | Аварийный останов мех-ма ( Кнопка с блокировкой типа "Грибок") | да\нет
9.2 | Аварийный останов конвейера по длине (кабель-тросовый выкл.) | да\нет
9.3 | Количество датчиков аварийного останова( кабель-тросовый выкл.) | шт.
9.4 | Контроль схода ленты | да\нет
9.5 | Количество датчиков схода ленты | шт.
9.6 | Контроль скорости ленты | да\нет
9.7 | Контроль заштыбовки пересыпа | да\нет
9.8 | Контроль уровня бункера ВУ- НУ | да\нет
9.9 | Контроль наличия ограждения приводного барабана | да\нет
9.1 | Контроль наличия ограждения натяжного барабана | да\нет
9.11 | Контроль наличия ограждений на площадках ленточного конв. | да\нет
10 | Тип натяжного устройства
10.1 | Мощность эл.двигателя натяжного устройства | кВт
10.2 | Способ управления натяжным устройством | руч.\авт
11 | Тип тормозного устройства
11.1 | Мощность эл. двигателя тормозного устройства | кВт
12 | Тип звукового сигнализатора
13 | Кол-во звуковых сигнализаторов | шт.
14 | Светофор загрузочного бункера | да\нет
| "Поставщик" ООО " ПП ШЭЛА" |  | "Заказчик"
| Ф.И.О. |  | Ф.И.О.
| Должность |  | Должность
| Подпись |  | Подпись
| Дата: |  | Дата:
| М.П. |  | М.П.