ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на аппараты осветительные шахтные типа АОШ

| Номинальная мощность, кВА | 0,25 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение сети ВН, В | 660 | 380 | 220 | 127 | Другое |
| Номинальное выходное напряжение НН, В | 220 | 127 | 36 | 24 | 12 | Другое |
| Количество фаз |  |
| Источник бесперебойного питания (ИБП) | Да |  | Нет |  |
| Мощность ИБП, ВА | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | Другое |
| Производитель ИБП | APC (Schneider Electric) | PCM (Powercom) | Eaton | Другое |
| Время работы ИБП в автономном режиме, мин |  |
| Стабилизатор выходного напряжения (при отсутствии ИБП) | Да |  | Нет |  |
| Тип выходного напряжения стабилизатора напряжения | Переменное |  | Постоянное |  |