Опросный лист на изготовление карьерного распределительного пункта

ТИП:  Х-КРП-6-0,69-400-1-2-В\К У1(УХЛ1) (пример записи)

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ:

| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Количество используемых устройств (при использовании одного устройства, цифра не указывается) |
| --- | --- |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Карьерный распределительный пункт |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Номинальное напряжение тр-ра на стороне ВН, кВ |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Номинальное напряжение тр-ра на стороне НН, кВ |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Номинальная мощность силового тр-ра, кВ (при его отсутствии, обозначение имеет вид "000" как РУВН) |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Тип компоновки РУВН (1…7 определяется заказчиком) (приложение 1) |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Тип компоновки РУНН (1…3 определяется заказчиком) (приложение 1) |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Тип ввода РУВН (воздух, кабель) |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Тип вывода РУНН (воздух, кабель) |
| Х - КРП - 6 - Х - ХХХ - Х - Х - В \ К У1(УХЛ1) | -Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 |

1. Конструкция распределительного пункта.

| 1. Конструкция распределительного пункта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование |  | Данные заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип ввода на стороне ВН |  | Кабель ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воздух ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комбинированный ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вывода на стороне НН |  | Кабель ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Воздух ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комбинированный ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты отсека трансформатора по ГОСТ 14254-96, IP |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень защиты отсека РУ по ГОСТ 14254-96, IP |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система кондиционирования |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вентиляции отсека тр-ра |  | Естественная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приточная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вентиляции отсека РУ |  | Естественная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приточная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжная ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутреннее освещение |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручное ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическое ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руч. +авт. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружное освещение |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручное ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автоматическое ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Руч. +авт. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Система пожарной сигнализации |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отсек силового трансформатора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие силового трансформатора |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип трансформатора |  | ТС ☐ |  |  |  |  |  |  | ТСЛ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЗ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность, кВА |  | 10 ☐ | 25 ☐ |  |  |  |  |  |  | 40 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 160 ☐ |  |  |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ |  | 6 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ |  | 0,4 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Распределительное устройство высшего напряжения - РУВН Камера ввода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № схемы камеры КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечислить № схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тр-ры тока, коэф-т трансформации, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера собственных нужд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № схемы камеры КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечислить № схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип трансформатора |  | ТС ☐ |  |  |  |  |  |  |  | ТСЛ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТСЗ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность тр-ра, кВА |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера силового трансформатора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № схемы камеры КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечислить № схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тр-ры тока, коэф-т трансформации, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера отходящая: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № схемы камеры КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечислить № схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тр-ры тока, коэф-т трансформации, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камера секционная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № схемы камеры КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перечислить № схем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество камер КСО-ШЭЛА (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тр-ры тока, коэф-т трансформации, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вписать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический ввод резерва АВР |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип управления АВР |  | Авт. Вткл. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авт. Перекл. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Распределительное устройство низшего напряжения - РУНН Шкаф ввода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение сети, В |  | 380 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип авт. выключателя (коммутационный блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток авт. выключателя, А |  | 160 ☐ |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 ☐ |  |  |  |  |  |
|  | Тип тр-ра тока |  | Т-0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тр-ры тока, коэф-т трансформации, А |  | /5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Амперметр |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вольтметр |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мультиметр щитовой |  | MIC-4002 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реле утечки |  | АЗУР-М ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АРГУС ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор учета эл. энергии |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип прибора учета эл. энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф собственных нужд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальная мощность тр-ра, кВА |  | 2,5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное входное напряжение, В |  | 380 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальное выходное напряжение, В |  | 12 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вводного авт. выключателя (коммутационный блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток авт. выключателя, А |  | 160 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вводного расцепителя максимального тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расцепитель максимального тока, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 ☐ |  |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 320 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ☐ |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |
|  | Тип автомата отходящих групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  | 6 ☐ |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 ☐ |  |  |  |  |  | 50 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 80 ☐ |  |  |  |  |  | 100 ☐ |  |
|  | Количество авт. выкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция управления насосом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие СУН |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СУН с мягким пуском |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество насосов, шт |  | 1 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ☐ |  |  |  |
|  | Номинальная мощность насосов, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение главных цепей, В |  | 380 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество фаз, |  | 3Ф ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Ф ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота сети, Гц |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение цепей управления, В |  | 220 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество фаз, шт |  | 3Ф ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2Ф ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частота сети, Гц |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф распределительный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие шкафа |  | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряжение сети, В |  | 380 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество шкафов |  | 1 ☐ |  |  |  |  |  | 2 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип вводного авт. выключателя (коммутационный блок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток вводного авт. выключателя, А |  | 160 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип расцепителя максимального тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расцепитель максимального тока вводного авт. , А | 100 ☐ |  |  | 120 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 ☐ |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество отходящих групп | 5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип автомата отходящих групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток отходящих групп, А | 10 ☐ |  |  |  | 20 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 32 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 ☐ |  |  |  |  |  | 50 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 80 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 120 ☐ |
|  |  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток отходящих групп, А | 160 ☐ |  |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 ☐ |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автоматический ввод резерва АВР | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авт. Откл. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Авт. Перекл. ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручной ☐ |  |  |  |  |
| Контакты заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доп. инфо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Должность_____________________________ | Должность _____________________________ |
| ФИО__________________________________ | ФИО __________________________________ |
| подпись_____________________ | подпись _____________________ |
| Дата «___» ____________ 20____г. | Дата «___» ____________ 20____г. |
| м.п. | м.п. |