## ШР-ПП
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление шкафа распределительного рудничного переменного тока
ШР-ПП-63…ШР-ПП-1600
Заказчик
Наименование объекта
Месторасположение объекта
Почтовый адрес тел.
Ф.И.О. контактного лица
тел. E-mail
Отсек вводного автомата
Напряжение сети, В |  | 660/380 ☐ | [8 empty] | 1140/660 ☐
Сторона ввода/вывода кабеля |  | слева ☐ | [8 empty] | справа ☐
Тип вводного авт. выключателя / расцепителя |  | OEZ / LS
Номинальный ток вводного авт. выключателя, А |  | 63 | ☐ | 80 | ☐ | 100 | ☐ | 125 ☐ |  |  | 160 ☐ |  |  | 250 ☐ |  |  | 320 ☐
|  | 400 ☐ |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  | 1000 ☐ |  |  |  |  | 1600 ☐
Наличие реле утечки |  | ☐
Амперметр |  | ☐
Вольтметр |  | ☐
Мультиметр щитовой |  | MIC-4002 ☐ | [5 empty] | MIC-4224 ☐ | [5 empty] | Нет ☐
Диаметр отверстий сальниников, мм
Отсеки отходящих присоединений
Характери-стика отходящих фидеров | Номинальный ток, А | 10 | ☐ | 20 | ☐ | 25 | ☐ | 32 | ☐ | 40 | ☐ | 50 | ☐ | 63 | ☐ | 80 | ☐ | 100 | ☐
Кол-во, шт
| Амперметр | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Прибор учета эл.энергии | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Реле обрыва фаз | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Реле чередования фаз | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Номинальный ток, А | 125 | ☐ | 160 | ☐ | 250 | ☐ | 315 | ☐ | 400 | ☐ | 630 | ☐ | 800 | ☐ | 1000 ☐
Кол-во, шт
| Амперметр | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Прибор учета эл.энергии | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Реле обрыва фаз | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
| Реле чередования фаз | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  | ☐
Характери-стика аппа-рата осве-тительного (АОШ) | Номинал.мощность,кВА | 0,25 ☐ |  |  | 0,4 ☐ |  |  | 0,8 ☐ |  |  | 1,6 ☐ |  |  | 2,5 ☐ |  |  | 5 ☐
| Количество фаз | 1Ф ☐ | [8 empty] | 3Ф ☐
| Номинальное Uвых,В | 220 ☐ |  |  |  | 127 ☐ |  |  |  | 36 ☐ |  |  | 24 ☐ |  |  | 12 ☐
Дистанционное управление по интерфейсу RS-485 по протоколу ModBus | [9 empty] | ☐
Другие технические требования (описать кратко)
Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!
__________________________________ ______________________
Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П.