ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление комплектной трансформаторной подстанции КТП-РН-_____-__-__/___-___- __ УХЛ5

| 1. Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Данные заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Тип ввода на стороне ВН | Кабель ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тип вывода на стороне НН | Кабель ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Степень защиты оболочки, согласно ГОСТ 14254-2015 | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Вид исполнения | Рудничное нормальное РН1 ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Корпус повышенной прочности | Да ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Тип вентиляции отсека трансформатора | Естественная ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отсек силового трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип трансформатора | ТСP(RG) ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Номинальная мощность, кВА | 10☐ | 25☐ |  |  | 40 ☐ |  |  | 63☐ |  | 100☐ |  |  |  | 160☐ |  |  |  |  | 250☐ |  |  |  | 400☐ |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  | 1000☐ |  |  |  |  |  |  |  | 1250☐ |  |  | 1600☐ |  | 2500☐ |  |
| 2.3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4/0,23 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69/0,4 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Наличие антиконденсатного обогрева | Да ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Устройство высшего напряжения - УВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Тип выключателя нагрузки | SL12 (ПО «Элтехника») ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тип привода выключателя нагрузки | Привод ручного оперирования ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Моторизованный привод ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привод с предварительно взведенной пружиной ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Наличие индикации напряжения | Да ☒ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Наличие манометра | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Внутренний диаметр и количество кабельных вводов | Ø67 мм, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Распределительное устройство низшего напряжения - РУНН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производитель автоматического выключателя | Siemens |  |  |  |  | KEAZ |  |  |  |  | Schneider Electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LSIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chint |  |  |  |  |  |  |  | Другой: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Тип вводного автоматического выключателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Тип расцепителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Моторный привод | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Номинальный ток автоматического выключателя, А | 160 ☐ |  |  | 250 ☐ |  |  |  |  | 320 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 ☐ |  |  |  |  |  |  | 1600 ☐ |  |  |  |
| 4.7 | Трансформаторы тока, коэффициент трансформации, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Амперметр | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Вольтметр | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Мультиметр щитовой | MIC-4002 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Реле утечки | АЗУР1.MK ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АРГУС-380-127 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Внутренний диаметр и количество кабельных выводов | Ø67 мм, 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отсек собственных нужд: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Наличие отсека | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Номинальная мощность трансформатора, кВА | 2,5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Номинальное входное напряжение, В | 380 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Номинальное выходное напряжение, В | 12 ☐ |  |  |  |  |  |  | 24 ☐ |  |  |  | 36 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 ☐ |  |  |  |  |
| 6. Отсек распределительный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Наличие отсека | Да ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Количество отходящих автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Производитель автоматических выключателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Номинальный ток, А | 10 ☐ |  | 20 ☐ |  |  |  | 25 ☐ |  |  |  | 32 ☐ |  |  |  |  |  | 40 ☐ |  |  | 50 ☐ |  |  |  |  |  |  |  | 63 ☐ |  |  |  |  |  | 80 ☐ |  |  |  |  |  |  | 100 ☐ |  |  | 125 ☐ |  |
| 6.5 | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Номинальный ток отходящих групп, А | 160 ☐ |  | 250 ☐ |  |  |  | 315 ☐ |  |  |  | 400 ☐ |  |  |  |  |  | 500 ☐ |  |  | 630 ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Контакты заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Название: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Телефон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | E-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Контактное лицо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Должность_____________________________ | Должность _____________________________ |
| ФИО__________________________________ | ФИО __________________________________ |
| подпись_____________________ | подпись _____________________ |
| Дата «___» ____________ 20____г. м.п. | Дата «___» ____________ 20____г. м.п. |