**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**на изготовление аппарата осветительного шахтного АОШ**

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. контактного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

т/ф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **1. Основные параметры**  |
| 1.1 Номинальное напряжение сети, В |  |
| 1.2 Номинальная мощность, кВА |  |
| 1.3 Количество фаз |  |
| 1.4 Номинальное выходное напряжение, В |  |
| **2. Функции защиты отходящих присоединений** |
| 2.1 Тип автоматического выключателя | BА21-29В (КЭАЗ) |
| 2.2 Тип срабатывания расцепителя (кривая отключения)  | Класс «В» - (3-5)Iном |
| **3. Конструктивные особенности** |
| 3.1 Корпус металлический Ст-3, толщина | Стандарт (2 мм) |
| 3.2 Материал кабельных вводов (пластик, металл)  | Пластик |
| 3.3 Материал токоведущих проводников | Медь |
| **4. Силовой трансформатор** |
| 4.1 Тип трансформатора (не обязательно) |  |
| 4.2 Материал обмоток | Медь |
| **5. Способ установки** |
| 5.1 На салазках | Нет |
| 5.2 На стену | Нет |
| 5.3 Комбинированный (на салазках и на стену) | Да |
| **6. Дополнительные опции** |
| 6.1 Блокиратор до 3 замков | Нет |
| 6.2 Дистанционный контроль и управление по интерфейсу RS-485  | Нет |
| 6.3 Обработка сигналов системы «СУБР» (приемник в комплект не входит, приобретается заказчиком отдельно) | Нет |
| 6.4 Другие опции |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П