**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

на изготовление шкафа распределительного рудничного переменного тока с быстроразъёмными соединениями

ШР-ПП-63-БРС…ШР-ПП-800-БРС

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ т/ф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. контактного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

т/ф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение сети, В  | 0,4 ☐ | 0,69 ☐ | 1,2 ☐ |
| Исполнение | Навесное ☐ | Напольное ☐ |
| Сторона ввода/вывода кабеля  | слева ☐ | справа ☐ |
| Тип вводного авт. выключателя / расцепителя  |  |
| Номинальный ток вводного авт. выключателя, А  | 63 ☐ | 80 ☐ | 100 ☐ | 125 ☐ | 160 ☐ | 250 ☐ | 320 ☐ |
| 400 ☐ | 630 ☐ | 800 ☐ |
| Амперметр  | Да ☐ | Нет ☐ |
| Вольтметр  | Да ☐ | Нет ☐ |
| Диаметр кабельных вводов, мм  |  |
| Количество кабельных вводов, шт. |  |
| **Отсеки отходящих присоединений**  |  |
| Тип отходящих автоматических выключателей |  |
| Номинальный ток, А  | 16 ☐ | 25 ☐ | 63 ☐ | 80 ☐ | 100 ☐ | 125 ☐ |
| Кол-во, шт.  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие БРС | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Номинальный ток, А  | 160 ☐ | 250 ☐ | 315 ☐ | 400 ☐ |  |  |
| Кол-во, шт.  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие БРС | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| Тип быстроразъемного соединения | СВР ☐ | Proconect ☐ | Другое ☐ |
| Дополнительные технические требования (описать кратко)  |    |

***Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П.