**Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО-6(10) кВ**

*Значения, указанные серым цветом приведены для примера, вместо них нужно указать то, что требуется.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Запрашиваемые данные** | **Ответы заказчика** |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ | **6** |
| 2 | Схема первичных соединений (графически, либо номер схемы) |  |
| 3 | Номинальный ток, А | **630** |
| 4 | Исполнение ввода / вывода | Ввод (воздух, кабель) | **Воздух** |
| Вывод (воздух, кабель) | **Кабель** |
| 5 | Выключатель | Тип | VF12-S-10-20-630 У3 |
| Напряжение оперативное, В | **~220** |
| 6 | Разъединитель (тип) | **РВЗ-10/630** |
| 7 | Трансформатор напряжения (тип) | **3хЗНОЛПМ-6** |
| 8 | Трансформатор тока (тип, класс точности, коэффициент трансформации) | **ТОЛ-10-I; 0,5/10Р; 300/5** |
| 9 | Трансформатор тока нулевой последовательности (ТЗЛК, ТЗЛМ, CSH) | **ТЗЛК-О5.1** |
| 10 | Трансформатор собственных нужд  | ОЛСП-1,25, ОЛС-4 | **ОЛСП-1,25** |
| 11 | ОСО-0,4 110/220 В | **Нет** |
| 12 | Трансформатор освещения силовой  | Тип (ТСЛ, ТМГ) | **Нет** |
| 13 | Мощность, кВА | **-** |
| 14 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА («Бастион», «Сириус», «Sepam 1000+»)  | **Бастион МПЗ-01** |
| Токовая отсечка | **Да** |
| МТЗ  | **Да** |
| Перегрузка | **Да** |
| Защита от минимального напряжения | **Да** |
| АПВ | **Да** |
| 15 | Учет электроэнергии (тип счетчика) | Счетчик активной энергии | **-** |
| Счетчик реактивной энергии | - |
| Активно-реактивный счетчик | **Меркурий 230AR** |
| 16 | Освещение и обогрев | **Нет** |
| 17 | Индикатор высоковольтный | **ИН3-10-02** |
| 18 | Вольтметр | **Да** |
| 19 | Амперметр | **Нет** |
| 20 | Ограничители перенапряжения | **ОПН-П-6** |
| 21 | Наличие разрядников | **Нет** |
| 22 | Наличие рамы воздушного ввода | **Да** |
| 23 | Наличие салазок | **Да** |
| 24 | Количество, шт. |  |

Сведения о заказчике: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование обьекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика: Ф.И.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел/Факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_