**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

на изготовление шкафа распределительного рудничного переменного тока ШР-ПП-100…ШР-ПП-1600

Заказчик\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Месторасположение объекта\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ т/ф\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. контактного лица\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

т/ф \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отсек вводного автоматического выключателя** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Напряжение сети, В | | 380 🞏 | | | | | | | | | | | | | | 660 🞏 | | | | | | | | |
| Производитель вводного авт. выключателя / расцепителя | | LS 🞏 | | | | | | КЭАЗ 🞏 | | | | | | | | | Chint 🞏 | | | | | Другое 🞏 | | |
|
| Номинальный ток вводного авт. выключателя, А | | 100 🞏 | | | | 250 🞏 | | | | | | 630 🞏 | | | | | | 1000 🞏 | | | 1600 🞏 | | | |
| Наличие реле утечки | | 🞏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амперметр | | 🞏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вольтметр | | 🞏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мультиметр щитовой | | MIC-4002 🞏 | | | | | | | | MIC-4224 🞏 | | | | | | | | | | Нет 🞏 | | | | |
| Материал сборных шин | | Медь 🞏 | | | | | | | | | | | | Алюминий 🞏 | | | | | | | | | | |
| Диаметр кабельных вводов, мм | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Отсеки отходящих присоединений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Характеристика отходящих фидеров | Номинальный ток, А | 16 | 25 🞏 | | 32 🞏 | | 40 🞏 | | | | 63 🞏 | | 100 🞏 | | | | | 160 🞏 | | | 250 🞏 | | 400 🞏 | |
| Кол-во, шт. |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Тип |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Амперметр | 🞏 | 🞏 | | 🞏 | | 🞏 | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | | 🞏 | | | 🞏 | | 🞏 | |
| Прибор учета | 🞏 | 🞏 | | 🞏 | | 🞏 | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | | 🞏 | | | 🞏 | | 🞏 | |
| Реле обрыва фаз | 🞏 | 🞏 | | 🞏 | | 🞏 | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | | 🞏 | | | 🞏 | | 🞏 | |
| Реле чередования фаз | 🞏 | 🞏 | | 🞏 | | 🞏 | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | | 🞏 | | | 🞏 | | 🞏 | |
| БКИ | 🞏 | 🞏 | | 🞏 | | 🞏 | | | | 🞏 | | 🞏 | | | | | 🞏 | | | 🞏 | | 🞏 | |
| Диаметр кабельных вводов, мм |  |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | | |  | |  | |
| Номинальный ток, А | 630 🞏 | | 1000 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Кол-во, шт. |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Тип |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Амперметр | 🞏 | | 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Прибор учета | 🞏 | | 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Реле обрыва фаз | 🞏 | | 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Реле чередования фаз | 🞏 | | 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| БКИ | 🞏 | | 🞏 | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Диаметр кабельных вводов, мм |  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  |
| Дистанционный контроль по интерфейсу RS-485 по протоколу ModBus | | | | | | | | | Да 🞏 | | | | | | | | | Нет 🞏 | | | | | | |
| Дополнительный параметры | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О. ответственного лица Подпись М.П.