Опросный лист

для заказа станции управления электроприводами СУЭП

(пример заполнения)

Заказчик__________________________________________________________________

Почтовый адрес____________________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________________________

т/ф _________________________    E-mail______________________________________

| № модуля сверху вниз | Название модуля (не обязательно) | Номин. ток модуля, А | Наименование механизма и его мощность, кВт | Режим управления / способ управления |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный | Дистанционный (Сухой контакт) | RS-485 |
| 1 | МВВА-100 Ввод 0,4кВ, с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт* | С панели модуля |  |  |
| 2 | МВВА-100 Ввод 0,4кВ, с АВР | 100 | Питание станции ΣР… кВт* | С панели модуля |  |  |
| 3 | МВ-25-Э | 25 | Насос Р=10 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | - |
| 4 | МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р=3 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 5 | МВЗ-10 | 10 | Задвижка Р=3 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 6 | МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р=5,5 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 7 | МВЗ-16 | 16 | Задвижка Р=5,5 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 8 | МВЗ-6,0 | 6 | Задвижка Р=2,2 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 9 | МВЗ-6,0 | 6 | Задвижка Р=2,2 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | АСУ ТП |
| 10 | МВ-32-Э | 32 | Вентилятор Р=15 кВт | - | Выносной пульт/АСУ ТП | - |
| 11 | МВФ-16 | 16 | Резервный | С панели модуля |  |  |
| 12 | МВФ-16 | 16 | Резервный | С панели модуля |  |  |
| 13 | Заглушка | - | - | - | - | - |
| 14 | Заглушка | - | - | - | - | - |

* Суммарная мощность токоприемников определяется заказчиком исходя из коэффициента спроса (одновременной работы оборудования и периодичности).

__________________________________________                 ______________________

Ф.И.О. ответственного лица                                                                    Подпись                                  М.П.