ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на станцию участкового водоотлива рудничную СУВ-РН

Заказчик__________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________________________________________

Месторасположение объекта_________________________________________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________  т/ф______________________________________________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________________________________________________________

т/ф __________________________    E-mail_____________________________________________________________________

| Общие параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие гидравлической схемы водоотливной установки | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение питания станции, В | 380 ☒ |  | 660 ☐ |  |  |  |  | Другое: |  |  |
| Количество насосов (не более 3), шт | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип насосных агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы насосных агрегатов* | Один в работе, второй в резерве, третий в ремонте. Одновременная работа только двух насосов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель ПЧ, УПП (при необходимости) | VedaDrive ☐ |  |  | Chint ☐ |  |  |  |  | Другое: |  |
| Электронный контроллер тока и напряжения | Да ☒ |  |  |  |  | Нет ☐ |  |  |  |  |
| Производитель автоматических выключателей | КЭАЗ | LSIS |  |  |  | Chint |  |  |  | Другое: |
|  | ☐ | ☒ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |
| Производитель коммутационных аппаратов | КЭАЗ | LSIS |  |  |  | Chint |  |  |  | Другое: |
|  | ☐ | ☒ |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |
| Дистанционный контроль/управление | Сухой контакт ☐ |  |  |  | RS-485 ModBus RTU ☒ |  |  |  |  | Другое: |
| Производитель контроллерного оборудования | Delta Electronics ☒ |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |
| Исполнение корпуса | Стандартное (сталь 2мм) ☒ |  |  |  |  |  | Повышенной прочности (ПП, сталь до 4мм) ☐ |  |  |  |

| Потребители |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосный агрегат | Параметры |  | Насос №1 | Насос №2 | Насос №3 |
|  | Мощность электродвигателя/номинальный ток, кВт/А |  | 75/125 | 75/125 | 75/125 |
|  | Способ управления | Прямой пуск | ☒ | ☒ | ☒ |
|  |  | УПП | ☐ | ☐ | ☐ |
|  |  | ПЧ | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Контроль обрыва, чередования и слипания фаз |  | ☐ | ☐ | ☐ |
|  | Предварительный контроль изоляции |  | ☒ | ☒ | ☒ |
| Дополнительное оборудование | Аппарат осветительный, тип, параметры |  | РИП-LED-1-600-36-АС, для вспомогательного освещения светодиодной лентой 36В переменного тока |  |  |
|  | Количество задвижек и их мощность, шт/кВт |  | Нет |  |  |
|  | Количество клапанов и их мощность, шт/Вт |  | Нет |  |  |
|  | Наличие и мощность заливочного насоса, кВт |  | Нет |  |  |

| Датчики контроля технологических параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень | тип | Ультразвуковой ☐ | Гидростатический ☒ | Поплавковый ☐ | Кондуктометрический ☐ |
|  | кол-во |  | 1 |  |  |
| Давление во всасывающем трубопроводе | наличие | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |
| Давление в нагнетательном трубопроводе | наличие | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
|  | кол-во | 3 |  |  |  |
| Вибрация электродвигателя | наличие | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |
| Вибрация насоса | наличие | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |
| Температура подшипников насоса | наличие | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |
| Температура подшипников электродвигателя | наличие | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
|  | кол-во |  |  |  |  |
| Температура обмоток статора | тип кол-во | Комплектно с двигателем ☒ |  | Нет ☐ |  |
|  |  | 1 |  |  |  |
| Дополнительные технические требования (описать кратко) |  |  |  |  |  |

*Алгоритм работы отражается в отдельном техническом задании заказчика

Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!

__________________________________________                 ______________________

Ф.И.О. ответственного лица                                                       Подпись                                  М.П.