ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление станции управления насосом рудничной

СУН-РН-10…СУН-РН-630

Заказчик__________________________________________________________________

Наименование объекта______________________________________________________

Месторасположение объекта_________________________________________________

Почтовый адрес__________________________________________  т/ф______________

Ф.И.О. контактного лица____________________________________________________

т/ф __________________________    E-mail_____________________________________

| Насос |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип насоса | ЦНС300-180 (центробежный) |  |  |  |
| Номинальное напряжение электродвигателя, В | 380 |  |  |  |
| Номинальный ток электродвигателя, А | 448 |  |  |  |
| Мощность электродвигателя, кВт | 250 |  |  |  |
| Способ управления | Прямой пуск ☐ | УПП ☒ |  | ПЧ ☐ |
| Производитель ЧРП, УПП или ПЧ | VedaDrive ☐ | Chint ☐ |  | Другое: |
| Контроль обрыва, чередования и слипания фаз | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Предварительный контроль изоляции | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
| Электронный контроллер тока и напряжения | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
| Дистанционное управление | Выносной пульт ПКУ ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Производитель контроллерного оборудования | Delta Electronics ☒ |  | Другое: |  |
| Исполнение корпуса | Стандартное (сталь 2мм) ☒ |  | Повышенной прочности (ПП, сталь до 4мм) ☐ |  |
| Дополнительные механизмы |  |  |  |  |
| Количество задвижек, шт | 0 |  |  |  |
| Мощность одной задвижки, кВт | - |  |  |  |
| Мощность и напряжение питания клапана, Вт/В | 48/24DC |  |  |  |
| Мощность заливочного насоса, кВт | 2,2 |  |  |  |

| Датчики контроля параметров |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень (тип, кол-во) | Ультразвуковой ☐ | Гидростатический ☒ | Поплавковый ☐ | Кондуктометрический ☐ |
|  |  | 1 |  |  |
| Давление во всасывающем трубопроводе | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Давление в нагнетательном трубопроводе | Да ☒ |  | Нет ☐ |  |
| Вибрация электродвигателя | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Вибрация насоса | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Температура подшипников насоса | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Температура подшипников электродвигателя | Да ☐ |  | Нет ☒ |  |
| Температура обмоток статора | Комплектно с двигателем ☒ |  | Нет ☐ |  |

Опросный лист должен быть согласован с заводом-изготовителем!

__________________________________________                 ______________________

Ф.И.О. ответственного лица                                                                       Подпись                                  М.П.